SCHEDA IMPIANTI TECNOLOGICI

D.M. 22.01.2008, n.37

| Oggetto dei lavori |  |
| --- | --- |
| Ubicazione | Comune di (via/piazza/c.da) n° |
| Committente |  |

Segnare nell’elenco mediante l’apposizione della crocetta, la previsione o meno di installazione, ampliamento o modifica di impianti, nonché nelle apposite colonne (SI/NO) il superamento del limite indicato, così come previsto dall’art.5 c.2 D.M. n.37/2008. (n.b. il contrassegno sul “SI” indica l’obbligo del deposito del progetto)

| Impianto previsto | TIPOLOGIE DI IMPIANTO |  |  |  | Limiti per i quali è obbligatorio il deposito del Progetto (art.5, c.2, D.M. n.37/2008) | Deposito Obbligatorio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO |
|  | Impianti Elettrici |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione |  |  |  |
|  |  | Utenze Condominiali |  |  | > 6 Kw |  |  |
|  |  | Utenze domestiche per singole unità abitative |  |  | > 6 Kw o > 400 mq |  |  |
|  |  | Impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo |  |  | > 1200 VA |  |  |
|  |  | Attività produttive, commercio, terziario e altri usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - con utenze alimentate in alta tensione |  | > 1000 V |  |  |
|  |  |  | - con utenze alimentate in bassa tensione |  | > 6 Kw o > 200 mq |  |  |
|  |  | Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI, adibite ad uso medico e per i quali sussista pericolo di esplosione o incendio |  |  |  |  |  |
|  | Impianti di protezione da scariche atmosferiche |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione | > 200 mc |  |  |
|  | Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione |  |  |  |
|  | Coesistenza con impianti elettrici con obbligo di progettazione |  |  |  |  |  |  |
|  | Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione |  |  |  |
|  |  | Con Canne fumarie collettive ramificate |  |  |  |  |  |
|  |  | Climatizzazione con potenza frigorifera |  |  | >= 40.000 frigorie/ora |  |  |
|  | Impianti a Gas |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione |  |  |  |
|  |  | Distribuzione e utilizzazione con portata termica |  |  | > 50 Kw |  |  |
|  |  | Canne fumarie collettive ramificate o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio |  |  |  |  |  |
|  | Impianti di protezione antincendio |  |  | nuova installazione ampliamento modifica nessuna previsione |  |  |  |
|  |  | Inseriti in attività soggetta al certificato di prevenzione incendi - Rif. attività n° (1) e n° (1) |  |  |  |  |  |
|  |  | Con idranti |  |  | >= n° 4 |  |  |
|  |  | Con apparecchi di rilevamento |  |  | >= n° 10 |  |  |
|  | n.b. in tali casi i progetti sono subordinati alle prescrizioni dettate dagli art.3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 |  |  |  |  |  |  |
| - Indicare il numero dell’attività con riferimento all’Allegato I del D.P.R. n.151/2011 |  |  |  |  |  |  |  |

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, i sottoscritti, rispettivamente in qualità di committente/i e di tecnico incaricato alla progettazione, dichiarano, consapevoli della responsabilità penale che assumono ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, che:

non è prevista l’installazione di nuovi impianti;

è prevista l’installazione di nuovi impianti, come evidenziati nella precedente tabella, con le caratteristiche inferiori ai limiti indicati dall’art.5, c.2 D.M. n.37/2008;

è prevista l’installazione di nuovi impianti, come evidenziati nella precedente tabella, con le caratteristiche superiori ai limiti indicati dall’art.5, c.2 D.M. n.37/2008, e pertanto, verrà depositato il relativo progetto, per ognuno di essi, contestualmente al progetto edilizio, contenente gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

non è previsto l’ampliamento o la modifica degli impianti esistenti, e pertanto non necessita il deposito del progetto;

è previsto come evidenziato nella precedente tabella:

l’ampliamento dell’impianto esistente;

la modifica dell’impianto esistente;

con le caratteristiche inferiori ai limiti indicati dall’art.5, c.2 D.M. n.37/2008;

è previsto come evidenziato nella precedente tabella:

l’ampliamento dell’impianto esistente;

la modifica dell’impianto esistente;

con le caratteristiche superiori ai limiti indicati dall’art.5, c.2 D.M. n.37/2008, e pertanto, verrà depositato il relativo progetto, per ognuno di essi, contestualmente al progetto edilizio, contenente gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

Addì li,   /  /

| Il/I Committente/i _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ |  | Il Tecnico Progettista (timbro e firma per assenso) _________________________ |
| --- | --- | --- |

N.B. il presente modulo deve essere stampato in modalità fronte-retro su un unico foglio formato A4